Kính gửi: CT HĐQT,

HĐT trình CT HĐQT xem xét phê duyệt: Giá và Lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu: Lựa chọn Tư vấn Kiến trúc và Tư vấn thiết kế trưởng.

- Dự án: Blakes Hotel – Luân đôn - Anh.

Hồ Sơ:

1. Căn cứ vào chủ trương về việc: “Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế của TVTK Kiến trúc, Lead Consultant, Survey dự án Blakes Hotel” đã được P.TGĐ RLG phê duyệt qua email ngày 16/09/2025.

2. PVCV : Giai đoạn 2 – Thiết kế ý tưởng/Concept Design (Khảo sát hiện trạng, làm việc với CĐT để xác định yêu cầu và định hướng TK; Phát triển TK ý tưởng tổng thể, đảm bảo trải nghiệm khách và công năng vận hành; TK sơ bộ các khu vực phòng khách, sảnh, nhà hàng, bar, phòng họp...; Tích hợp bản sắc thương hiệu, lập phương án vật liệu, sơ đồ vận hành và định hướng PCCC, tiếp cận người khuyết tật; Chuẩn bị hồ sơ ý tưởng, hình ảnh 3D, dự toán sơ bộ và hồ sơ trình duyệt quy hoạch ban đầu); Giai đoạn 3 – Phối hợp không gian/Spatial Coordination (Hoàn thiện mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chi tiết và phối hợp với các bộ môn kết cấu, MEP, PCCC, nội thất; Chuẩn bị hồ sơ xin phép quy hoạch chi tiết (Full Planning Application); Đảm bảo TK tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và thương hiệu; Lập bộ hồ sơ thiết kế giai đoạn 3, bản vẽ phối hợp BIM và báo cáo chi phí cập nhật); Giai đoạn 4 – Thiết kế kỹ thuật/Technical Design (Phát triển bản vẽ kỹ thuật phục vụ đấu thầu và thi công, đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ môn; Lập hồ sơ chi tiết kỹ thuật: cấu tạo tường, trần, sàn; bản vẽ PCCC, cách âm, tiêu chuẩn vật liệu và hoàn thiện; Hỗ trợ CĐT trong quá trình đấu thầu, dự toán và phê duyệt TK chi tiết với cơ quan quản lý); Giai đoạn 5 (tùy chọn) – Giám sát tác giả/Author Supervision (Giám sát hiện trường theo yêu cầu của CĐT, đảm bảo thi công đúng thiết kế; Báo cáo sai khác và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong thi công)… Chi tiết BCT đính kèm.

3. BCT lần 1 phát hành ngày 27/10/2025. HĐT đề xuất 2 phương án, trong đó PA1 (Ban QLTK lựa chọn): TAG với giá trị trúng thầu (trước thuế): 660.000 GBP và PA2 (Ban KH&KSTC và KSCP lựa chọn): HKS với giá trị trúng thầu (trước thuế): 375.000 GBP. Tuy nhiên khi Ban KSXD trình lãnh đạo phê duyệt BCT và nhận được phản hồi “Đề nghị các phòng ban liên quan họp với nhau và họp với các NT để thống nhất chốt NT”. Sau khi HĐT thực hiện theo chỉ đạo của LĐTĐ và đã phát hành BCT lần 2 ngày 12/11/2025. Chi tiết cụ thể như sau: HĐT đã mời 04 NT tham gia chào giá. Tuy nhiên NT Reardon Smith không tham gia chào giá. Chào giá của các nhà thầu và đàm phán giá:

Đơn vị: GBP, Trước thuế.

| TT | Nội dung công việc |  | HKS | TAG | Jestico + Whiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chào giá lần cuối (Total+ Stage 5) |  | 708.500 | 834.000 | 812.026 |
| 1.1 | Stage 1-4 |  | 375.000 | 660.000 | 462.750 |
| 1.2 | Stage 5 (Tùy chọn) |  | 333.500 | 174.000 | 349.276 |
| * | Chi tiết chi phí Stage 5 (tùy chọn) | Đơn giá cho 1 tháng | 11.500 GBP/ tháng | 6.000 GBP/ tháng | 12.044 GBP/ tháng |
|  |  | Tổng 29 tháng | 333.500 | 174.000 | 349.276 |
| 2 | Tỷ lệ % giá trị so với NT thấp nhất (Stage 1 đến 4) |  | 100% | 176% | 123% |

4. Đề xuất của HĐT:

Đơn vị: GBP, Trước thuế.

| TT | Nội dung công việc | Phương án 1: TAG (Công ty địa phương) | Phương án 2: HKS (Công ty đa quốc gia có chi nhánh tại London) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá sau thương thảo cho Stage 1 đến Stage 4 | 660.000 | 375.000 |
| 2 | Tiến độ | Stage 1–2: 6 tuần; Stage 3: 8 tuần; Stage 4: 10 tuần (trong đó hồ sơ mời thầu được ưu tiên và hoàn thành sớm hơn 1 tháng). Stage 5 (tùy chọn): Dự kiến 29 tháng | Stage 1–2: 1 tháng; Stage 3: 1 tháng; Stage 4: 3 tháng (trong đó hồ sơ mời thầu được ưu tiên và hoàn thành sớm hơn 1 tháng). Stage 5 (tùy chọn): Dự kiến 29 tháng. |
| 3 | Hình thức HĐ | Trọn gói. | Trọn gói. |
| 4 | ĐK thương mại |  |  |
|  | BL TƯ và thực hiện HĐ | Không áp dụng. | Không áp dụng. |
|  | Tạm ứng, thanh toán, quyết toán | Chi tiết theo BCT đính kèm. |  |
| 5 | HĐ mẫu | Áp dụng hợp đồng mẫu do NT cung cấp, chi tiết sẽ được đàm phán và thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng song song với BCT. |  |

Ghi chú: - TAG sẽ giảm thêm 48,000 GBP, nếu CĐT giảm yêu cầu mức bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp từ 10 triệu GBP xuống 5 triệu GBP (Theo như trao đổi với Ban QLTK, NT TAG là NT đã thực hiện trước đây và nắm rất rõ hiện trạng của dự án nên được ưu tiên thực hiện).

- Ý kiến lựa chọn PA của HĐT:

+  Ban QLTK RLG: HKS là Công ty đa quốc gia, có nhiều kinh nghiệm về thiết kế khách sạn, làm việc với các đơn vị tư vấn vận hành quốc tế. Chi phí giai đoạn thiết kế từ stage 2-stage 4: đang thấp hơn TAG gần 50%; TAG là Công ty TVTK địa phương tại London, thực hiện các dự án quy mô nhỏ. TAG có ưu điểm theo dự án từ giai đoạn đầu => Ban LQTK lựa chọn NT HKS (PA2)

+ Ban KH&KSTC: B.KH&KSTC thống nhất BCT, chọn HKS (PA2). Lưu ý: Ban QLTK cần tiếp tục đánh giá để đảm bảo khả năng đáp ứng của HKS theo đúng yêu cầu của PVCV trong quá trình đàm phán HĐ với HKS, tránh phát sinh thêm.

+ Ban KSCP: Đề xuất PA 2

- Kết luận: HĐT thống nhất lựa chọn PA 2: Nhà thầu HKS.

Nhận xét:

1. Cách thức triển khai: Chào giá cạnh tranh.

2. Tiến độ triển khai lựa chọn NT: Ngày TTTVG&ĐT bắt đầu triển khai: 29/08/2025. Ngày hoàn thành BCT: 27/10/2025 (Nguyên nhân kéo dài thời gian LCNT do NT TAG chậm phản hồi chào giá lần 1 (TVG gửi đề bài tới TAG từ ngày 29/08/2025, tuy nhiên TAG phản hồi chào giá lần 1 ngày 05/10/2025)).

3. Năng lực nhà thầu: Đạt yêu cầu.

4. Giá trị gói thầu: Đã được HĐT xem xét và chấp thuận.

Báo cáo Anh xem xét và phê duyệt

| TT | Nội dung công việc | PA1: Công ty địa phương | PA 2: Công ty đa quốc gia có CN tại London |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAG | HKS |
| 1 | Giá trị HĐ (GBP, Trước thuế) | 660.000 | 375.000 |
| 2 | Hình thức HĐ | Trọn gói | Trọn gói |
| 3 | Phạm vi công việc | Thực hiện từ Stage 1 đến Stage 4 | Thực hiện từ Stage 1 đến Stage 4 |
| * | Ghi chú | Đơn giá/ giá trị gói thầu chưa bao gồm các loại thuế phí tại UK. |  |

Kính gửi: CT HĐQT,

HĐT trình Anh xem xét phê duyệt: Giá và Lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu:  Thi công trường Mầm Non

- Dự án: KĐTM và DVTH Diễn Châu – Nghệ An.

Hồ Sơ:

1. Căn cứ TTĐ đã được phê duyệt.

2. HSMT đã được CT HĐQT RLV phê duyệt.

3. PVCV: Thi công móng, kết cấu bê tông thân, hoàn thiện (Thi công xây tường, hoàn thiện trường mầm non theo thiết kế (xây, trát, sơn, lan can ban công, cửa, ốp lát, trần, tam cấp, thang bộ, trần thạch cao, chống thấm, thiết bị nhà vệ sinh, vách ngăn vệ sinh, chiếu sáng…. Không thi công lắp đặt thiết bị điều hòa, thiết bị thang máy và chỉ để đầu chờ); Hạ tầng cảnh quan sân vườn (hoàn thiện theo TK. Không thi công lắp đặt thiết bị tiện ích (cầu trượt, xích đu, mâm xoay, thú nhún,…)); Thi công chống mối hoàn thiện theo bản vẽ TK; Công tác phụ trợ phục vụ thi công (Công tác định vị mặt bằng thi công; hực hiện đấu nối thoát nước mưa, thoát nước thải vào hệ thống HTKT,...)… Chi tiết BCT đính kèm.

4. BCT lần 1 phát hành ngày 17/11/2025. HĐT đã mời 09 NT tham gia chào giá. Tuy nhiên, các NT Contechco; TEC; Mai Linh; Khang Thành; Bảo Châu và Gia Phong không tham gia chào giá. Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Hòa An. Giá trị trúng thầu (trước thuế):  21.754.621.000 vnđ. Tuy nhiên khi Ban KSXD trình LĐTĐ thống nhất và nhận được phản hồi”Cập nhật điều chỉnh phần cảnh quan: sân chơi ngoài trời từ lớp “sàn cao su” sang “cỏ nhân tạo” để tối ưu chi phí”. HĐT đã cập nhật và phát hành lại BCT ngày 21/11/2025 chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ, Sau  thuế  VAT, 8%.

| TT | Nội dung công việc | Hòa An | Việt Cường | Mỹ Hoàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chào giá lần đầu | 21.913.105.000 | 30.545.611.000 | 31.088.866.614 |
| 2 | Chào giá lần cuối BCT lần 1 | 21.754.621.000 | 28.254.660.161 | 30.705.421.039 |
| 3 | Chào giá lần cuối BCT lần 2 | 21.637.021.000 |  |  |
| 4 | Ngày NT chào giá lần cuối | 21/11/2025 (BCT lần 1:12/11/2025) | 15h00; 10/11/2025 | 15h00; 10/11/2025 |
| 5 | Tỷ lệ % giảm/tăng giá so với lần đầu | -1% | -8% | -1% |
| 6 | Tỷ lệ % giá trị giữa các NT | 100% | 130% | 141% |

Ghi chú:

5. Đề xuất của HĐT:

Đơn vị: VNĐ, Sau thuế VAT, 8%.

| TT | Nội dung công việc | Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Hòa An | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá sau thương thảo | 21.637.021.000 | DT: 22.191.172.400 vnđ (Chưa bao gồm chi phí nghiệm thu PCCC). Giá trị gói thầu thấp hơn 2,5% so với dự toán của phòng TQT |
| 1.1 | Thi công phần Cọc | 993.975.000 |  |
| 1.2 | Thi công phần Kết cấu | 5.006.953.000 |  |
| 1.3 | Thi công phần Kiến trúc | 7.293.697.000 |  |
| 1.4 | Thi công phần Điện | 2.479.841.000 |  |
| 1.5 | Thi công phần Điện nhẹ | 185.312.000 |  |
| 1.6 | Thi công phần ĐHKK | 475.457.000 |  |
| 1.7 | Thi công phần PCCC | 509.475.000 |  |
| 1.8 | Thi công phần Nước | 1.070.543.000 |  |
| 1.9 | Thi công phần Phụ trợ | 1.396.327.000 |  |
| 1.10 | Thi công phần Bể | 800.537.000 |  |
| 1.11 | Thi công phần Cảnh quan | 1.424.904.000 |  |
| 2 | Tiến độ | NT đề xuất thời gian thi công là 170 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng (Thời gian thi công đã bao gồm các yếu tố rủi ro về thời tiết, trừ trường hợp bất khả kháng, không bao gồm ngày nghỉ Lễ, Tết theo QĐNN). |  |
| 3 | Hình thức HĐ | Đơn giá cố định. |  |
| 4 | ĐK thương mại |  |  |
|  | BL TƯ và thực hiện HĐ | Có áp dụng… Chi tiết BCT đính kèm |  |
|  | Tạm ứng | 30% giá trị HĐ trước thuế. CĐT sẽ thực hiện khấu trừ hết giá trị tạm ứng tương ứng khi Giá trị hoàn thành đạt 80% Giá trị HĐ. |  |
|  | Thanh toán, quyết toán | - Thanh toán đến 85% khối lượng công việc được nghiệm thu hoàn thành, được CĐT nghiệm thu, khấu trừ tạm ứng. - Quyết toán: 100% giá trị khối lượng công việc hoàn thành, được CĐT nghiệm thu, có Bảo lãnh bảo hành (của ngân hàng) bằng 5% giá trị quyết toán hợp đồng). Bảo hành: 24 tháng kể từ ngày CĐT nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. |  |
| 5 | HĐ mẫu | NT đồng ý. |  |
| 6 | TK MSB | NT đồng ý. |  |

Ghi chú: Giá chào thầu của Công ty Hòa An là thấp nhất trong số 03 nhà thầu tham dự. Phương án chào giá của nhà thầu Hòa An được đánh giá là phù hợp về phạm vi công việc, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.

Nhận xét:

1. Cách thức triển khai: Chào giá cạnh tranh.

2. Tiến độ triển khai gói thầu: Ngày TTTVG&ĐT triển khai gói thầu 23/10/2025. Ngày hoàn thành BCT: 17/11/2025.

3. Năng lực nhà thầu: Đạt yêu cầu.

4. Giá trị gói thầu: Đã được HĐT xem xét và chấp thuận. Giá trị gói thầu thấp hơn 2,5% so với dự toán của phòng TQT

5. Ý kiến TCKH: Trường học là hạng mục CĐT phải xây và kinh doanh – không bàn giao CQNN. Hiệu quả phần kinh doanh này không có tính toán trong FS bán hàng đã được phê duyệt. Đối với hạng mục này  khi có y/c  tính toán hiệu quả, TCKH sẽ cập nhật giá trị đầu tư – thông số kinh doanh sau.

6. Suất đầu tư  (theo diện tích sàn xây dựng: 2342,1 m2, không bao gồm phần cảnh quan): 8.629.912 vnđ/m2. So sánh đơn giá một số hạng mục chính với các gói thầu đã ký hợp đồng:

| TT | Nội dung công việc/Quy cách KT | ĐVT | Khối lượng | BCT đang đề xuất |  | KDC Đậu Liêu (PD 13/09/25) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá | TT (vnđ) | Đơn giá | TT (vnđ) |
| 1 | Gia công lắp dựng cốt thép, D<=10mm | tấn | 28,12 | 22.398.519 | 629.846.341 | 22.750.752 | 639.751.142 |
| 2 | Bê tông sàn, cột đá 1x2, mác 250 | m3 | 321,69 | 1.652.778 | 531.682.083 | 2.319.474 | 746.151.615 |
| 3 | Xây tường chiều dày 22cm, gạch đặc vữa XM mác 75 | m3 | 351,23 | 2.546.296 | 894.335.648 | 2.344.963 | 823.621.341 |
| 4 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 1.706,02 | 190.278 | 324.617.694 | 194.186 | 331.285.389 |
| 5 | Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 2193,99 | 173.519 | 380.698.068 | 112.963 | 247.839.724 |
| TỔNG GIÁ TRỊ (Trước thuế VAT,8%) |  |  |  |  | 2.761.179.835 |  | 2.788.649.212 |

Báo cáo Anh xem xét và phê duyệt

- Giá trị HĐ (Sau VAT, 8%): 21.637.021.000 vnđ (Tỷ lệ VAT sẽ điều chỉnh theo quy định của CQNN).

- Hình thức HĐ: Đơn giá cố định.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Hòa An.

Kính gửi: GĐCC.KSXD,

HĐT trình Anh xem xét phê duyệt: Giá và Lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu:  Bổ sung trạm quan trắc online và một số công tác còn lại của TXLNT 400m3/nđ & 1900m3/ngày đêm.

- Dự án: KNO phục vụ KCN Đồng Văn – Hà Nam.

Hồ Sơ:

1. Tờ trình số 0107/2025/PTDA ngày 01/7/2025 của các Phòng/Ban RLV và RSE về việc: “ xin phê duyệt triển khai các công việc tại Dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn” đã được CT. RLV; CT RSE và TGĐ Rox Group phê duyệt ngày 01/07/2025 (Theo QHCT được duyệt tổng công suất trạm XLNT là 2300 m3/ngày đêm. Tuy nhiên thực tế triển khai 2 trạm XLNT công suất 1800m3/ngày đêm và 400m3/ngày đêm thiếu 100m3/ngày đêm. Vì vậy phải điều chỉnh công suất từ 1800m3/ngày đêm lên 1900m3/ngày đêm để khớp với pháp lý nhằm phục vụ công tác cấp phép bàn giao với CQQLNN…Chi tiết theo BCT đính kèm).

2. HSMT đã được phê duyệt theo PVCV điều chỉnh, phương án vận hành thử bằng tải giả do khó đạt 30% tải thật trong thực tế.

3. BCT lần 1 phát hành ngày 08/09/2025. HĐT đã mời 17 NT tham gia chào giá. Tuy nhiên, chỉ có 3 NT tham gia chào giá lần cuối. HĐT đề xuất đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty CP XD Công nghiệp và Đô thị Á Châu và Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Sơn với giá trị gói thầu (sau thuế): 3.341.459.245 vnđ. Tuy nhiên theo chỉ đạo của LĐ RLV việc phương án vận hành thử nghiệm khó đạt 30% bằng tải thật. Vì vậy cần điều chỉnh PVCV bằng PA vận hành thử bằng tải giả. HĐT đã đàm phán lại với các NT và phát hành BCT lần 2 ngày 20/10/2025 chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ, Trước  thuế  VAT, 8%.

| TT | Nội dung công việc | Khái toán | LD Minh Thành-Kim Liên |  | LD Á Châu – Khai Sơn | Vũ Hoàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PA Hàn Quốc | PA EU |  |  |
| 1 | Chào giá lần cuối (BCT Lần 1-PA tải thật) |  | 3.623.000.000 |  | 3.093.943.746 | 3.844.525.000 |
| 2 | Chào giá điều chỉnh (BCT lần 2- PA tải giả) | 3.830.280.025 | 3.903.000.000 | 4.260.197.834 | 7.524.077.758 | Không chào |
| 2.1 | Phần A: Thi công, trạm quan trắc, xin GPMT | 2.620.280.025 | 2.123.000.000 | 2.477.358.000 | 2.675.483.758 |  |
| 2.1.1 | Một số công tác về thi công xây dựng | 193.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 187.333.899 |  |
| 2.1.2 | CCLĐ bổ sung trạm quan trắc Online | 1.376.280.025 | 891.000.000 | 1.245.358.000 | 1.364.110.025 |  |
| 2.1.3 | Một số thiết bị phần trạm XLNT và công tác chạy thử, hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ | 871.000.000 | 868.000.000 | 868.000.000 | 944.039.834 |  |
| 2.1.4 | Giấy phép môi trường | 180.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 180.000.000 |  |
| 2.2 | Phần B: VHTN & Báo cáo VHTN | 1.210.000.000 | 1.780.000.000 | 1.780.000.000 | 4.848.594.000 |  |
| 2.2.1 | Vận hành thử nghiệm bằng tải giả (nước mặt hoặc pha hóa chất có tính chất tương đồng) nếu CQNN đồng ý trạm 400m3nđ | 450.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 861.156.000 |  |
| 2.2.2 | Vận hành thử nghiệm bằng tải giả (nước mặt hoặc pha hóa chất có tính chất tương đồng) nếu CQNN đồng ý trạm 1900m3nđ | 600.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 3.887.438.000 |  |
| 2.2.3 | Lấy mẫu và lập báo cáo VHTN | 160.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 100.000.000 |  |
| 2.3 | Chi phí scan tài liệu (chung) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |  |
| 3 | Ngày, giờ NT chào giá lần cuối |  | 17h05;15/10/2025 |  | 15h25; 15/10/25 |  |
| 4 | Tỷ lệ % giá trị giữa các NT |  | 100% | 109% | 193% |  |

Ghi chú: - PA Hàn Quốc, EU là chỉ xuất xứ của các thiết bị đo COD, TSS, PH, Amoni.

- PA EU của NT Minh Thành bảo hành 12 tháng kể từ khi bàn giao thiết bị đầu vào.

4. Đề xuất của HĐT:

Đơn vị: VNĐ, Trước thuế VAT, 8%.

| TT | Nội dung công việc | Liên danh Minh Thành-Kim Liên (PA: Hàn Quốc) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá sau thương thảo | 3.903.000.000 | Sau thuế VAT 8%: 4.215.240.000 |
| 1.1 | Phần A – Thi công, trạm quan trắc, xin GPMT | 2.123.000.000 | Sau thuế VAT 8%: 2.292.840.000 vnđ |
| 1.2 | Phần B – Vận hành thử nghiệm & Báo cáo VHTN | 1.780.000.000 | Sau thuế VAT 8%: 1.922.400.000 vnđ; Cắt khỏi PVCV nếu CQNN không cho phép vận hành bằng tải giả |
| 2 | Tiến độ | Tiến độ thi công: 80 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công; Xin GPMT: 90 ngày làm việc; Vận hành thử nghiệm: 90 ngày (Chi tiết BCT đính kèm). |  |
| 3 | Hình thức HĐ | Đơn giá cố định khối lượng nghiệm thu theo thực tế. |  |
| 4 | ĐK thương mại |  |  |
|  | BL thực hiện HĐ | 10% Giá trị HĐ… Chi tiết BCT đính kèm. |  |
|  | Tạm ứng | 30% giá trị HĐ trước thuế, có bảo lãnh tạm ứng. |  |
|  | Thanh toán, quyết toán | - Thanh toán: đến 70% giá trị vật tư, thiết bị khi NT tập kết vật tư, thiết bị tại công trình và được CĐT nghiệm thu (Khấu trừ tạm ứng theo tỷ lệ tương ứng). - Thanh toán: đến 85% giá trị công việc hoàn thành sau khi được CĐT nghiệm thu hoàn thành công việc (Khấu trừ tạm ứng). - Quyết toán: Theo các trường hợp trong BCT đính kèm. |  |
|  | Bảo hành | Các thiết bị quan trắc: 24 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đầu vào hoặc 18 tháng kể từ khi ra GPMT. Tùy điều kiện nào đến trước; Phần còn lại: 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng … Chi tiết BCT đính kèm |  |
| 5 | HĐ mẫu | NT đồng ý. Ngoài một số nội dung ý kiến đã họp và lấy ý kiến của các bộ phận chuyên môn đính kèm trong BCT |  |
| 6 | Ngân hàng MSB | NT đề nghị sử dụng ngân hàng khác sẵn có của NT. |  |
| 7 | Nội dung khác | Đề xuất phê duyệt miễn giảm hồ sơ pháp lý nguồn vật liệu, Co, CQ…Chi tiết BCT đính kèm. |  |

Ghi chú:  Do NT Minh Thành không thực hiện thiết kế hay thi công gói trạm XLNT cũ. Vì vậy nhà thầu sẽ không bao gồm việc phụ trách các vấn đề liên quan tới hiện trạng của hệ thống. Việc chạy thử hay vận hành thử nghiệm (nếu có) được thực hiện sau khi CĐT và nhà thầu kiểm tra và hai bên xác nhận toàn bộ hệ thống thiết bị hiện trạng đủ điều kiển đảm bảo đưa vào chạy thử, vận hành.

Nhận xét:

1. Cách thức triển khai: Triển khai theo chủ trương đã được CT. RLV; CT RSE và TGĐ Rox Group  phê duyệt.

2. Tiến độ triển khai gói thầu: Ngày TTTVG&ĐT triển khai gói thầu 17/07/2025. Ngày hoàn thành gói thầu 20/10/2025.

3. Năng lực nhà thầu: Được đánh giá là Đạt yêu cầu..

4. Giá trị gói thầu: Đã được HĐT xem xét và chấp thuận.

5. Ý kiến TCKH về ngân sách: Dự án KNO phục vụ KCN Đồng Văn,Hà Nam là dự án cũ, không có FS được phê duyệt.

Báo cáo Anh xem xét và phê duyệt

- Giá trị HĐ (Trước VAT, 8%): 3.903.000.000 vnđ (Giá trị HĐ sau thuế VAT 8%: 4.215.240.000 vnđ. Tỷ lệ VAT sẽ điều chỉnh theo quy định của CQNN).

Lưu ý: Giá chưa bao gồm phần ký HĐ mua bán điện, kiểm định và đóng điện (cho trạm 1900m³/ngđ) và chưa bao gồm chi phí ký HĐ mua bán điện (trạm 400m³/ngđ); Nhà thầu sẽ báo giá và ký PLHĐ khi trúng thầu.

- Hình thức HĐ: Đơn giá cố định.

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Minh Thành Group và Công ty TNHH công nghệ Kim Liên.